福建深投海峡环保科技有限公司

2021年度废水、废气、地下水、

固体废物、噪声自行监测项目

招

标

文

件

福建深投海峡环保科技有限公司

二零二一年一月

目		录

第一章		招标公告

第二章		投标人须知

第三章		项目概况

第四章		招标需求

第五章		投标文件的编制

第六章		评审规则

第七章		合同授予

第八章		中标后的相关履约要求及其他

附件1. 		投标函

附件2. 		法定代表人（企业负责人）身份证明

附件3. 		授权委托书

附件4.      报价单

附件5.		合同范本

第一章	招标公告

招标编号: STHX-YQZB-2021001

福建深投海峡环保科技有限公司拟对公司及周边环境，包括废水、废气、地下水、固体废物、噪声等的监测进行国内公开招标，现欢迎国内合格投标人对该招标项目进行密封报价投标。

| 合同包 | 货物或服务名称 | 数量 | 主要技术规格 | 服务期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021年废水、废气、地下水、固体废物、噪声自行监测项目 | 1 | 详见招标需求 | 1年，自2021年1月1日至12月31日 |
| 交货地点： |  | 福建深投海峡环保科技有限公司 |  |  |

一、招标概况及内容

1.工程、货物或服务项目名称：福建深投海峡环保科技有限公司2021年环境空气、废气、土壤环境自行监测项目

2.项目主要内容：对福建深投海峡环保科技有限公司及周边的废气、地下水、固体废物、噪声进行自行监测

3.服务期限：1年，自2021年1月1日起至2021年12月31日

二、投标人资格要求

1.中华人民共和国境内（不含港澳台地区）注册的独立法人，企业法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同企业不得同时投标。

2.投标单位应具有国家认证认可监督管理委员会或省级质量技术监督局的资质认定。

3.投标单位必须设置有实验室，实验室能力应该与监测资质内容符合。

4.近三年内有3个以上工业企业自行监测的类似业绩证明（提供合同复印件）。

5.本项目不接受联合体投标，因福建省内具有二噁英项目检测资质的机构不足3家，不符合投标时至少3家单位投标的要求，所以监测项目中二噁英项目允许转包第三方资质单位监测，如有中标单位自身有资质的可自测，其余监测项目不许非法分包、杜绝转包。

其他资格要求详见招标文件第二章第四点“投标人资格”，经资格审查合格的投标人才可能有资格进入下一流程的评选。

三、招标文件的获取

凡有意投标者，请自本公告发布之日起，登录福建深投海峡环保科技有限公司官网，网址：http://www.fjweifei.cn/，（以下简称“官网”）下载电子招标文件，招标人不另行提供纸质招标文件。

- 投标报名及投标文件的提交

1.投标人请于2021年1月5日至2021年1月10日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至16:00，向招标人报名，并递交投标文件，逾期不予受理。

2.投标文件的收件地址为：福建省福州市晋安区秀峰路616号象峰新苑6号楼3001室福建深投海峡环保科技有限公司。

五、评标办法

1.本项目最高限价为35万元，超过最高限价的投标无效。

2.本次招标，采用经评审的最低投标价中标的评选方法，在合格投标人中确定1名中标人。

3.我司将组织招标及自主招标工作小组，在投标文件提交截止日后，对投标文件进行评审（投标文件的编制要求详见招标文件第五章）。

六、开选时间

招标人在投标文件提交截止后，5个工作日内组织开选。具体日期不另行通知。

七、联系方式

1.项目联系人：孙先生，联系电话：15080033377。

2.纪检监督：刘女士，联系电话：0591-83732397。

3.联系地址：福州市晋安区寿山乡红庙岭垃圾综合处理场。

八、其他

我司承诺本次招标不存在任何障碍，保证本公告的内容不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导，并对其内容的真实性、完整性和有效性负责。同时，我司在任何时候都依法保留和拥有对本次招标及招标文件的解释权和修改权。

福建深投海峡环保科技有限公司

2021年1月5日

第二章	投标人须知

一、招标范围及内容

福建深投海峡环保科技有限公司拟将2021年废水、废气、地下水、固体废物、噪声自行监测项目进行邀请招标，与中标人签订监测合同，按照本招标文件要求的监测种类及频率提供服务，服务期限为1年，自2021年1月起至2020年12月31日。

二、定义和解释

1.“招标人”系福建深投海峡环保科技有限公司，即业主方。

2.“投标人”系指向招标人报名，领取（或自行下载）招标文件，且已经提交或准备提交投标文件的供应商。

3.“投标人代表”系指全权代表投标人参加本次招标活动并签署投标文件的人，如果投标人代表不是投标人的法定代表人，须持有《法定代表人授权委托书》。

4.“中标人”系指招标人按本招标文件的规定所确定的货物或服务的供应商。

5.“货物或服务”系指招标文件规定投标人为完成全部合同义务须承担的所有工作，包括：采购、运输、安装、品牌售后等以及其他类似的义务。

三、招标文件组成

1.招标文件包括招标公告、投标人须知、项目概况、招标需求、招标文件的编制、评审规则等。

2. 招标文件除上述第1项内容外，投标人在招标期间发出的公告、书面文件和其他修改或补充函件，均是招标文件不可分割的组成部分。

3. 招标文件的修改、补充、澄清

投标人若对招标文件有任何疑问，应在投标截止时间前3日，按招标公告载明的地址以书面形式通知到招标人。招标人将视情况确定采用适当方式予以澄清或以书面形式予以答复，澄清文件作为招标文件的组成部分，具有约束作用。

在投标文件提交截止日期前，投标人可主动地或依据投标人要求澄清的问题而修改招标文件并公示，招标文件的修改、补充及澄清一经官网公示，即视为所有投标人已知晓及确认，请各投标人务必关注官网信息更新。招标文件的修改、补充文件将构成招标文件的一部分，对投标人具有约束作用。

4.为使投标人在准备投标文件时有合理的时间考虑招标文件的修改，招标人可酌情推迟投标文件提交截止时间和评选时间，并在网页公告。

四、投标人资格

1.中华人民共和国境内（不含港澳台地区）注册的独立法人，企业法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同企业不得同时投标。

2.投标单位应具有国家认证认可监督管理委员会或省级质量技术监督局的资质认定。

3.投标单位必须设置有实验室，实验室能力应该与监测资质内容符合。

4.近三年内有3个以上工业企业自行监测的类似业绩证明（提供合同复印件）。

5.本项目不接受联合体投标，不许非法分包、杜绝转包（二噁英除外）。

经资格审查合格的投标人才可能有资格进入下一流程的评选。

五、投标文件递交

1.各投标人请于2021年1月5日至2021年1月10日，每天上午9:00至12:00，下午14:00至16:00，递交投标文件，逾期不予受理。

2.投标文件的递交地址为福建省福州市晋安区秀峰路616号象峰新苑6号楼3001室福建深投海峡环保科技有限公司；收件人：孙庭航；联系电话：13365063910。请使用顺丰进行邮寄，其他邮寄方式可能无法到达我司。

3.逾期送达的或未送达指定地点或投标文件密封不符合规定要求的投标文件，招标人不予受理。

六、重新招标及调整招标方式

1.项目有下列情形之一，应当重新招标：在投标文件递交截止时间届满时提交投标文件的投标人少于3个的，或者经资格审查合格的潜在投标人不足3个的；所有投标均被作为废选处理的；经评审，有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，且招标及自主招标工作小组决定否决所有投标的。

2.连续两次招标失败的项目，经我司相关部门批准，可以调整招标方式。

- 项目概况

一、环境监测内容如下：

| 类别 | 监测点 | 监测因子 | 监测频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气污染源 | 焚烧炉烟囱DA001 | 氟化氢、氯化氢、汞及其化合物，镉及其化合物，砷、镍及其化合物，铅及其化合物、铬、锡、锑、铜、锰及其化合物、林格曼黑度 | 每月1次 |
|  |  | 烟气黑度、二噁英 | 半年一次 |
|  | 暂存库废气排气筒DA002 | 挥发性有机物、硫化氢、氨、臭气浓度 | 每季度1次 |
|  | 焚烧车间废气排气筒DA003 | 挥发性有机物（非甲烷总烃）、硫化氢、氨、臭气浓度、颗粒物、氟化物、氯化氢 | 每季度1次 |
|  | 固化车间废气DA004 | 颗粒物、硫化氢、氨 | 每季度1次 |
|  | 厂界无组织 | 挥发性有机物（非甲烷总烃）、颗粒物、硫化氢、氯化氢、氟化物、氨、臭气浓度 | 每月1次 |
| 废水污染源 | 废水处理站总排放口DA001 | 总磷、悬浮物、五日生化需氧量、总汞、总铬、六价铬、总砷、总铅、氨氮、磷酸盐、氟化物、石油类、总余氯、粪大肠菌群、总镉 | 每季度1次 |
| 地下水 | 监测井（填埋场7口） | pH值、浑浊度、溶解性总固体、氨氮、亚硝酸盐、硝酸盐、氯化物、总大肠菌群 | 每季度1次 |
|  | 监测井（前厂区1口） | pH值、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、挥发性酚类、高锰酸盐指数、硝酸盐、亚硝酸盐、氨氮、氟化物、氰化物、汞、砷、镉、六价铬、铅、总大肠菌群 | 每季度1次 |
| 固化体监测 | 固化车间 | 浸出毒性 | 每月1次 |
| 焚烧残渣监测 | 出渣处 | 热灼减率、浸出毒性、腐蚀性鉴别 | 每季度1次 |
| 噪声污染源 | 各噪声源 | Leq | 每年1次 |

第四章	招标需求

中标人在接到业务方要求监测的通知后，3个工作日内安排至现场监测，并在取样后的7-10个工作日内（固体废物和二噁英除外，但必须保证每月最后一个工作日前）出具相关监测报告。临时增加的监测，中标单位应按照前述要求进行，费用根据中标文件或合同的约定执行。

（1）合同为框架协议，招标人可根据实际需要增加或者减少监测的项目、频次、点位，并根据中标报价计费；若按规范或环保部门要求需增减采样个数的，则不增减费用；（2）如增加项目未在清单内，其单价由双方协商确认；（3）监测项目清单（检测频次和点位）仅作为投标清单，最终监测项目、频次、点位依据甲方实际情况进行监测和结算。（4）因福建省内具有二噁英项目检测资质的机构不足3家，不符合招投标时至少3家单位投标的要求，所以监测项目中二噁英项目中标单位（有资质的可自测）允许转包第三方资质单位监测，其余监测项目不允许转包（提供资质附表，并按照本项目的指标要求，在资质附表上做出明显标注，未进行标注而导致评选小组未找到该项指标资质的，投标人自行负责），否则按无效投标处理。（5）本项目最高限价为35万，报价超过35万，视为无效投标文件。

第五章	投标文件的编制

一、投标人的投标文件应包括下列内容(但不限于)

1.提供三证合一“营业执照副本复印件”，检测资质的证明材料（CMA证复印件；并将本项目的指标逐项进行明显标注）；

2.投标函（格式见附件1）

3.法定代表人身份证明（格式见附件2）

4.法定代表人委托书及委托代理人身份证复印件（格式见附件3）

5.报价单（格式见附件4）

6.单位企业概况（企业简介、经营年限）、场地租赁合同复印件，高级工程师证及和检测单位签订的合同复印件或三个月社保证明、已承接类似项目服务合同复印件作为证明文件（截止公告日止）、服务保障方案、承诺函等。

以上（1）至（6）项内容合并密封并加盖公章。

二、投标文件的编写要求

1.投标人应按规定，向招标人递交投标文件，正本一份、副本1份，当正本与副本有不一致时，以正本为准。

2.投标文件的正本和副本均需A4纸打印或用不褪色墨水书写，由投标人的法定代表人或其授权的代理人按规定手签，不得用签名章代替。

3.投标文件的任何一页都不应涂改，不应有行间插字或删除。如果出现上述情况，不论何种原因造成，均由投标文件签字人在改动处签字或盖法人公章。

4.每包投标文件的正本与副本应分别装订成册，不得采用活页夹，必须胶装成册，否则为无效投标文件。投标文件应编制目录，并且逐页标注连续页码。

5、投标文件包装与密封应符合相关规定，正本与副本分开包装，分别加贴封条，并在封套的封口上加盖投标人单位公章。

三、投标文件有下列情形之一的，应当按无效投标处理

1.没有企业盖章的；

2.没有法定代表人或者法定代表人授权的代理人签字或者盖章的；

3.代理人没有法定代表人出具的授权委托书的；

4.未按照规定的格式填写，内容不全或者关键字迹模糊、无法辨认的；

5.投标人递交两份或者多份内容不同的投标文件，或者在一份投标文件中对同一招标项目有两个或者多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，但按照招标文件规定提交备选投标方案的除外；

6.投标报价高于最高限价；

7.投标文件外包装损坏或其他不符合要求的情形；

8.招标及自主招标工作小组评审时发现投标文件存在重大偏差，不能满足完成招标项目的期限要求，明显不符合技术规格、质量要求、报价要求、货物包装方式、检验标准和方法的，不能响应招标文件实质性要求的，应当确定其为废选。

四、特别说明

1.投标人需承担所有与招标有关的费用，招标人在任何情况下均不负担上述费用。

2.投标人对招标文件所做出的任何推论、解释和结论，招标人概不负责。

- 评审规则

一、规则

1.最高限价：35万。

2.替补候选人的设定与使用：排名第一的中标候选人放弃中标，因不可抗力提出不能履行合同，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以取消排名第一的中标候选人的中标资格。同时，按照招标及自主招标工作小组提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。

二、资格审查

由招标人组建的招标及自主招标工作小组将按照第二章“投标人须知”中约定的“投标人资格”，对投标人进行资格审查，以确定是否为符合招标文件要求的合格投标人。

同时，将综合考虑投标人提交的资格、营业范围、财务、业绩等材料，判断是否满足招标文件全部实质性要求。资格审查合格的投标人的报价为有效报价，资格审查不合格的报价将被确认为无效报价。

三、评审办法

1.投标人递交的投标文件应满足招标文件全部实质性要求，通过资格审查后，招标及自主招标工作小组将按投标报价（或投标报价合计）由低到高排序，排名第一的投标人为中标候选人。

2.如排名第一的投标人出现并列的情形，则由招标及自主招标工作小组抽签选出中标候选人。

3.不合理低价排除。在评选过程中，招标及自主招标工作小组发现投标人的投标报价明显低于其他投标报价，或者明显低于市场公允价格，使得其投标报价可能低于其个别成本的，应当要求该投标人作出书面说明并提供相关证明材料。投标人不能合理说明或者不能提供相关证明材料的，由招标及自主招标工作小组认定该投标人以低于成本价竞选，应当否决其投标。

四、以下情况作废选处理

1.对招标文件提出的实质性要求和条件，投标文件未能在实质上响应的。

2.投标文件存在重大偏差的（重大偏差包括没有按照招标文件要求提供投标保证或投标保证有瑕疵，投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章，投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限，明显不符合技术规格、技术标准的要求，投标文件附有招标人不能接受的条件，不符合招标文件规定的其他实质性要求等）。

3.未按规定格式要求编制投标文件的。

4.违反规定影响开选评选工作或采取其他方式对招标人施加影响的。

5.投标人串选、相互勾结故意压低选价以排挤竞争对手的公平竞争的，其投标无效。

五、评选

1.招标人将在投标文件递交截止时间后组织评审，中标人选定工作在招标人有关部门监督下，由招标人依法组建的招标及自主招标工作小组负责。

2.招标人将做评审记录。

第七章	合同授予

1.中标人确定后，招标人将通知中标人。招标人将把合同授予中标人。在授予前，仍需进行资格审查。

2. 中标通知对招标人和投标人均具有法律效力。招标人将于中标通知书发出之日起5日内与中标人完成合同签订事宜。中标人需在招标人通知中标后7日内与招标人完成合同签订。

3. 中标人签署合同后必须履行中标价格，按合同要求进场作业或履行合同义务。若因中标企业原因未在规定的时间按照中标价格及招标文件的要求进场作业或履行合同义务的，则招标人有权单方面取消中标企业的中标资格。同时取消投标人三年内在招标人的其他招标业务中的投标资格。由此给招标人造成的损失，招标人有权追究中标人的全部责任。

4.招标文件、投标文件及相关附件作为签订合同的条款，招标文件所附合同的条款中没有规定的，招标人、中标人认为有必要进行补充的，可另行商定解决。

5.接受和拒绝任何或所有投标的权利。招标人保留在合同授予之前任何时候接受或拒绝任何招标，以及宣布招标程序无效或拒绝所有投标的权利，对受影响的投标人不承担任何责任。

第八章 中标后相关履约要求及其他

1. 中标人要服从招标人的管理规定，不得影响招标人的生产运行，如有违反，取消中标人的继续履行合同的资格，同时，由此给招标人造成的损失，招标人有权追究中标人的全部责任。

2. 中标人必须严格执行合同约定，按中标报价履行合同。相关付款方式详见合同约定。

3. 中标人需遵守招标人的各项管理规章制度，如有违反，招标人有权按其规则制度的相应条款处罚中标人，中标人对此无异议。

4.投标人的投标文件无论其是否中标，均不退回。

5.招标人郑重承诺：投标人所提交的投标文件及相关资料不向第三方泄露。

6.本招标文件的解释权归福建深投海峡环保科技有限公司。

附件1：投标函

投标函

福建深投海峡环保科技有限公司：

我方已仔细研究了2021年废水、废气、地下水、固体废物、噪声自行监测项目招标文件的全部内容，对贵司2021年废水、废气、地下水、固体废物、噪声自行监测项目招标文件完全知悉，同意按照招标公告及招标文件的要求投标。

1.我方确认，已仔细阅读并研究了贵司的招标公告、招标文件及相关附件，我司完全知悉其中的要求、条款和条件，已充分了解招标项目的情况，并充分考虑后投标并报价。

2.我方确认，完全同意招标文件载明的评审规则，接受招标文件中所制定的评分标准。

3.我方承诺，投标文件及所提供的其他材料均为真实、合法、完整。

4.我方承诺，完全接受2021年废水、废气、地下水、固体废物、噪声自行监测项目招标文件及所附合同的全部条款。自收到该项目中标通知次日起7个工作日内，我方将与贵司签订合同，在签订合同时，不向贵方提出任何附加条件。否则，我方将承担相应责任，并同意接受招标文件所约定的处罚。我方承诺在合同约定的期限内，完成合同规定的全部义务。

投标人名称:(公章)

法定代表人或委托代理人(签字):

地址:								   邮编:

电话:					 传真:               时间：

附件2：法定代表人（企业负责人）身份证明

法定代表人（企业负责人）身份证明

福建深投海峡环保科技有限公司:

姓名：         性别：     年龄：    职务：      系【投标人企业名称】的法定代表人（企业负责人）。

特此证明。

附：法定代表人（企业负责人）身份正正反面复印件

投标人：【投标人企业名称】(公章)

时间:【】年【】月【】日

附件3：授权委托书

授权委托书

本授权委托书声明：【姓名】系【投标人名称】的法定代表人，现授权委托【投标人名称】的【代理人姓名】为本公司的合法代理人，就【项目名称】项目的招标，以本公司的名义进行洽谈、签署投标文件、签署合同，处理与之有关的一切事宜。

代理人无转委托权，特此委托。

代理人：

职务：

投标人：【投标人名称】（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

授权委托日期：【】年【】月【】日

附件4：报价单

报价单

备注：（1）合同为框架协议，招标人可根据实际需要增加或者减少监测的项目、频次、点位，并根据中标报价计费，若按规范或环保要求增减采样个数，则不相应增减费用；（2）如增加项目未在清单内，其单价为双方协商确认；（3）监测项目清单（检测频次和点位）仅作为投标清单，最终监测项目、频次、点位依据招标人实际情况进行监测和结算。（4）因福建省内具有二噁英项目检测资质的机构不足3家，不符合招投标时至少3家单位投标的要求，所以监测项目中二噁英项目中标单位（有资质的可自测）允许转包第三方资质单位监测，其余监测项目不允许转包（提供资质附表，并按照本项目的监测指标要求，在资质附表上做出明显标注，未进行标注而导致评选小组未找到该项指标资质的，投标人自行负责）。（5）本项目最高限价为35万，报价超过35万，视为无效投标文件。（6）单价为一个指标在一个点位出具最终数据的价格，且采样个数要符合相关规范和招标文件第三章的要求；单项监测项目的年度价格为单价*年度监测频次*点位数，服务总费用为所有检测项目年度价格之和。（7）以上报价均为含税价，包含检测费、差旅费、报告费等一切相关费用。

投标人：【投标人企业名称】(公章)

法定代表人/授权代表人签字:

时间:【】年【】月【】日

附件5：合同范本

环境监测委托合同

甲方：福建深投海峡环保科技有限公司:（以下简称甲方）

住  所  地：福州市晋安区寿山乡红庙岭垃圾综合处理场

法定代表人：

社会统一信用代码：

委托代理人：

项目联系人：

通讯地址：

电话：                     传真：

电子信箱：

乙方：

住  所  地：

法定代表人：

社会统一信用代码：

委托代理人：           联系方式 ：

项目联系人：           联系方式 ：

通讯地址：

电话：                 传真：

电子信箱：

本合同甲方委托乙方就2021年度福建深投海峡环保科技有限公司:

环境空气、废气、土壤环境自行监测项目进行监测服务，并支付监测服务报酬。双方经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上，根据《中华人民共和国合同法》的规定，达成如下协议，并由双方共同恪守。

第一条：乙方进行监测的内容、要求、方式和范围：

1．监测内容：甲方委托乙方按照监测方案的监测内容对2021年度福建深投海峡环保科技有限公司废水、废气、地下水、固体废物、噪声自行监测项目进行监测服务并提供具有CMA法律效力的数据报告。

2．监测要求、方式和范围：

（1）乙方按相关法律法规、技术规范要求进行现场采样及实验分析，采样个数要符合相关规范及招标文件要去，具体监测项目详见附件。

（2）本次监测验收标准以书面《监测报告》的形式提供。

第二条：乙方应当按照下列进度要求进行本合同项目的环境监测工作：自合同签订后，常规监测项目需在每次的最后采样/来样日后十个工作日内提供监测报告；土壤、固废等分析时间要求长的需在合理时间内提供。

第三条：为保证乙方有效进行技术咨询工作，甲方应当向乙方提供下列协作事项：

1．提供技术资料：

（1）监测方案

（2）提供环境监测必要的材料（监测方案、平面图、工况证明、批复文件等），并保证提供的一切资料应当是真实、完整、合法、有效的，以便乙方有效地进行布点和监测服务。

2．提供工作条件：

（1）双方约定采用现场采样方式的，甲方应告知具体的监测范围，协助乙方确认检测点位和查勘现场，并要求业主提供接电电源、清除采样项目地面的障碍物，以保证乙方采样的顺利进行。

3．其他：

（1）按本合同约定及时向乙方支付检测费用。

甲方提供上述协作事项的时间及方式：  合同签订7日内提交其他相关技术资料。

第四条：甲方向乙方支付技术咨询报酬及支付方式为：

1．技术咨询报酬总额为：人民币           元整（￥     元）含税，税率6%。除此之外，甲方无需向乙方支付其他任何费用。

具体支付方式和时间如下：

（1）每季度结算一次，提交当季度最后一份监测报告纸质档后20个工作日内一次性付清款项；

乙方开户银行名称、地址和账号为：

开 户 名：

开户银行：

账    号：

第五条  保密责任：甲乙双方应遵守如下保密义务：

1．甲方：

（1）保密内容（包括技术和经营信息）：接受乙方提供资料。

（2）涉密人员范围：甲方接触咨询成果人员。

（3）保密期限：长期。

（4）泄密责任：依合同法第18章规定承担赔偿责任。

2．乙方：

（1）保密内容（包括技术和经营信息）：接受甲方提供资料。

（2）涉密人员范围：乙方接触资料人员。

（3）保密期限：长期。

（4）泄密责任：依合同法第18章规定承担赔偿责任。

第六条  本合同变更须得到双方协商一致，并以书面形式确定。但有下列情形之一时，一方可向另一方提出书面变更请求，10日内未予答复则视作变更成立：

1．不可预见原因导致必须变更合同。

第七条 双方确定，按以下标准和方式对乙方提交的技术咨询工作成果进行验收：

1．提交形式：本次监测验收标准以书面《监测报告》的形式提供。

第八条  在本合同有效期内，甲方指定刘旭为甲方项目联系人，乙方指定    为乙方项目联系人。合同履约期内，联系人签署来往传真、电报、会议纪要等视同合同组成要件。

一方变更联系人应当5天内以书面形式通知对方。未及时通知并影响本合同履行或造成损失的，承担相应责任。

第九条  违约责任

1．乙方逾期提交服务咨询报告的，每日应向甲方支付违约金人民币   2000  元，逾期超过7日的，甲方还有权解除本合同并要求乙方退还已经收取的费用。

2．乙方提交的服务咨询报告不符合合同约定的，应在甲方指定期限内修改完善直至符合合同约定为止，由此造成逾期提交的，按照第1款约定执行。

3．任何一方违反保密义务的，应向对方支付违约金人民币     元；赔偿由此给对方造成的损失。

第十条  争议的解决方式：双方因履行本合同而发生争议，应协商、调解解决。协商、调解不成的，确定按以下第1种方式处理：

1．提交福州仲裁委员会仲裁；

2．向本地人民法院起诉。

第十一条  其他

1、双方重要文件往来应当以书面形式进行，由双方联系人（或双方另行书面指定的人员）当场签收或者以特快专递方式送达。如以特快专递方式送达至本合同所列地址，自特快专递寄出之日起算第5日即视为已有效送达（有证据证明对方已经提前签收除外）。双方应主动做好信函接收工作，无论信函是否被拒收、无人签收、他人签收等，均不影响有效送达的认定。如送达地址变更，变更方应第一时间通知另一方，否则，通知方按对方变更前地址寄出的，仍然视为有效送达，地址变更方对此无异议。

2．乙方提交的服务咨询报告及其所包含的技术成果的所有权归甲方所有，甲方在此基础上可以进行技术创新和改进并对创新和改进的结果享有知识产权。乙方不得自用或将服务咨询报告提供给第三方使用，如有违反按照泄密处理。

第十二条 本合同经双方签订后生效。本合同一式陆份，甲方执叁份，乙方执叁份，具有同等法律效力。

（以下无内容，为签字页）

甲  方：福建深投海峡环保科技有限公司（盖章）

法定代表人／委托代理人：（签名）

年   月  日

乙  方：                              （盖章）

法定代表人／委托代理人：（签名）

年   月  日